## Sheet1
嘉義縣水產精品加值產業園區土地使用管制規定建築師自主查核表
起造人： 建築地址： □特定建築物 申請建築用途及類組： □供公眾使用建築物
查核項目 |  |  |  | 檢核數據 (核實填列建蔽率、容積率、透水率、退縮距離、高度比之設計數據) | 查核結果
[5 empty] | 符合 | 不符 | 備註
容許使用項目檢核􀙬􀒔􀻨􀒞
建蔽率 | 產業用地(一) | 70% |  |  |  |  | 請列計算數據及圖號
容積率 | 產業用地(一) | 210% | 60% |  |  |  | 請列計算數據及圖號
保水指標 | 產業用地(一) | 0.15 | 70% |  |  |  | 請列計算數據及圖號
空地之綠覆率 | 產業用地(一) | 60% | 70% |  |  |  | 請列計算數據及圖號
建築退縮:退縮地應以綠化為主 | 臨15公尺道路者 | 3公尺 |  |  |  |  | 經管理機關同意後，得於退縮地範圍外設置1.5公尺高且透空率高於50%之圍牆。
| 面臨北側緩衝綠帶及電塔周圍綠帶 | 10公尺 |  |  |  |  | 退縮空間不得計入容積。
電纜線下興建建築物 | 高壓電搭線垂直及平行安全間隔 | 10公尺 |  |  |  |  | 依110年9月16日台電電塔施作介面會勘紀錄-處69千伏大寮~新塭線第105至107號鐵塔區間，經檢討電纜線下興建建築物，設計高度建請設計在10公尺以下
建築物高度規定 |  | 12公尺 |  |  |  |  | 配合台電公司「屋外供電線路裝置規則」對高壓電塔線垂直及水平安全間隔規定
小客車停車空間 | 產業用地(一)-廠房、作業場所及倉儲運輸設施 | 樓地板面積每超過250平方公尺或其零數應增設一停車位 |  | 法定 輛增設 輛
| 產業用地(一)-其他設施 | 樓地板面積每超過150平方公尺或其零數應增設一停車位 |  | 法定 輛增設 輛
廢(污)水納管設計 | 規劃廢(污)水管線、流量計、採樣井 |  |  | 排放口設置 |  |  | 申領使用執照前，須取得管理機構同意廢（污）水納管證明
大門出入口位置 (需破壞園區既有五大管線及公共設施部分) | 調查阻礙大門出入口位置之公共設施數量 | [5 empty] | 若須辦理公共設施遷移，需檢附服務中心同意函文
設置排水系統 | 廠區之排水導入排水溝內 | [5 empty] | 需設置集水井及手動閘門
製程中自行回收部分用水 | 回收水 | 7%-7.5%
自行設置需用水量 | 蓄水設施 | 3日
屋頂設置太陽能板比例 | 建築面積 | 10% |  |  |  |  | 請列計算數據及圖號
臨路建築線之退縮地不得設置圍牆
退縮地範圍外設置圍牆 | 1.5M透空率高於50%之圍牆(側邊圍牆亦同) | [5 empty] | 需經管理機管同意後辦理
出入大門口規劃 | 多車道方式規劃並留設暫停空間、基地設置減速轉彎車道
廠區建築荷重 |  | 5T/M2
特殊重載重 | 基礎型式為淺基礎或樁基礎 | [5 empty] | 辦理結構安全載重分析
大門出入口設置同意文件 | 請標示大門出入口位置及尺寸及標示周遭公共設施相對位置 | [5 empty] | 檢附管理單位大門出入口同意文件
設計建築師(簽章) 日期：